[image: image1.jpg](rzejemy jak Kawaleria



[image: image2.jpg]PELTERM®



  [image: image3.png]


[image: image4.png]



Bedienungsanleitung und Montageanleitung

Schütze und Schütze Pro – Modul für Zusatzheizung des Heizkreises 
ANWENDUNG
Schütze / Schütze Pro Modul ist ein Gerät, dass mit einem Elektroheizstab als eine zusätzliche Wärmequelle / Spitzenwärmequelle in einer Heizungsinstallation dienen kann. Am meisten wird er als Unterstützung von der Wärmepumpe montiert, die nicht für eine effiziente Arbeit bei sehr niedrigen Außentemperaturen geeignet ist. Man kann den Schütze auch in Set mit einem Kamin zusammen montieren. Das Modul kann auch als Frostschutz in gelegentlich genutzten Gebäuden arbeiten. Dadurch, dass man die Elektrizität nutzt, wird das Gerät sehr gut zu einer PV Anlage passen. Der Eigenenergieverbrauch wird höher und dabei auch die Amortisationszeit der Investition verkürzt. Bei einer Kombination mit der PV Anlage ist es empfohlen den Schütze / Schütze Pro zusammen mit dem Navigator Steuergerät zu kombinieren. Man kann dadurch auch den Wechselrichter, Temperaturregler, Zirkulationspumpe und zweite Wärmequelle zusammen anschließen.
[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


     




MONTAGE
Der Zusatzheitzer „Schütze“ und „Schütze PRO“ ausgestattet mit einem Heizstab muss einig mit Anweisungen vom Heizelementhersteller montiert werden. Um wirkungsvolle Entlüftung, sowie ordnungsgemäße Funktion des STB zu gewährleisten, ist die Montage in empfohlenen Konfigurationen zu folgen. 
[image: image8.png]


Das Modul Schütze / Schütze PRO ist ohne Heizelement geliefert.
Das Produkt ist ausschließlich für die Heizungsinstallation dediziert. Es kann nicht als Durchlauferhitzer in Brauchwasserinstallation arbeiten. Vor dem Nutzungsbeginn muss der Zusatzheizer mit Wasser oder Glykol-Lösung (max. 50%) gegossen werden.

Die maximale Eintauchtiefe des Heizelements beträgt 500 mm
Die maximale Leistung des verwendeten Heizelements beträgt 6kW

Schütze / Schütze Pro mit dem installierten Heizelement muss mit einer Umwälzpumpe zusammen arbeiten.
 Garantiekarte
	Heizkessel-Modell:

Serial-Nummer:

Produktionsdatum:

Verkauft am:
	Stempel /  Unterschrift


	Stempel der Installationsfirma (hydraulische Montage)
	Stempel der Installationsfirma (elektrische Montage)
	Hiermit bestätige ich, dass ich mich mit Garantiebedingungen bekannt gemacht habe.

	
	
	

	Garantie ist nur gültig mit o.g. Stempels und Unterschriften.


Für das angebotene Produkt besteht eine Herstellergarantie (weitere Informationen und Hinweise zur Garantie siehe unten!)

Garantiebedingungen:

Der Hersteller (Elterm M.M. Kaszuba Sp. J.) gewährt 24 Monate Garantie auf die mit dem Garantieversprechen beworbene Ware – elektrischer Heizkessel / hydraulische Armatur (12 Monate für mobile elektrische Heizzentrale). Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich auf das Land der Bundesrepublik Deutschland. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- kostenfreie Reparatur der Ware / kostenlose Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder

- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel,

(ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall in erster Linie an Ihrem lokalen Distributor. Sie können sich auch direkt an den Garantiegeber wenden:

Elterm M.M Kaszuba Sp. J


Przemyslowa 5

86-200 Chelmno

Polen

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung;

- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.);

- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen;

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;

- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall);

- eigenmächtige Reparaturversuche oder Umbau;

- normaler Verschleiß.

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie dem Garantiegeber auf Verlangen einen Kaufnachweis zur Verfügung stellen (z.B. durch Beilegen einer Kopie der Originalrechnung der eingesandten Ware). Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller ohne Zurverfügungstellung eines Kaufnachweises die Garantieleistung ablehnen kann, da der Nachweis der Berechnung der Garantiefrist dient. Des Weiteren müssen Sie Namen und Anschrift des Verkäufers mitteilen, sofern sich diese Daten nicht aus dem übermittelten Kaufnachweis ergeben sollte bzw. die dortigen Daten nicht mehr aktuell sind.

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte Versandkosten werden durch den Garantiegeber erstattet.

Hinweis:

Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln werden durch dieses Garantieversprechen nicht eingeschränkt und können von Ihnen unentgeltlich in Anspruch genommen werden. Etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen also unberührt.

Bitte rufen Sie nicht unser Service an, wenn Sie sich nicht mit der Bedienungsanleitung, sowie Garantiebedingungen gründlich bekannt gemacht haben. Bevor Sie unser Service anrufen, bitte lesen Sie die Sektion „TROUBLESHOOTING” / „FEHLERBEHEBUNG“.

Konformitätserklärung CE Nr. 2021/10a

EC declaraion of conformity no. 2021/10a

Hersteller (Manufacturer): Elterm M.M.Kaszuba Sp.J, ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, Polen
Produkt (Product): Modul Schütze / Schütze Pro - Zusatzheitzungsquelle (Module for additional system heater Rifleman/ Rifleman Pro)
Gegenstand der Konformitätserklärung (The object of the declaraion):  Modul Schütze / Schütze Pro (Module for additional system heater Rifleman/ Rifleman Pro)

Ich erkläre, dass das in der Konformitätserklärung genannte Produkt den Anforderungen der EU-Gesetzgebung entspricht (I hereby declare that product mentioned in this declaration comply with the requirements of EU legislation):
- Druckrichtlinie 2014/68/UE; harmonisierte Norm: PN-EN 13445 (U): Unbefeuerte Druckbehälter mit nachfolgenden Änderungen und in Übereinstimmung mit der Verordnung Wirtschaftsminister vom 02.11.2015 über die grundlegenden Anforderungen an Druckgeräte und Druckgeräteeinheiten (Gesetzblatt von 2015, Pos. 244). (Pressure Equipment Directive (PED): 2014/68/EU)
Verwendete Konformitätsbewertungsverfahren: Interne Fertigungskontrolle - Modul A (nach 2014/68/EU - Geräte der Kategorie nicht größer als I). Verwendung für Wasser mit T <110 ° C, andere maximale Betriebsparameter und Abmessungen finden Sie auf dem Typenschild oder in den Katalogkarten, die unter www.elterm.pl erhältlich sind (Conformity assessment procedure: Internal production control - module A (according to 2014/68 / EU - devices of category not greater than I). Use for water with T <110 ° C, other maximum operating parameters and dimensions can be found on the rating plate or in catalog sheets available at www.elterm.pl)
	Chełmno, 2021.10.01
	
	Tomasz Jeziorski

	Ort und Datum (place and date of issue)
	
	Inhaber (owner)


